администрация ЕЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ТАРКСкОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Еланка

от 26.02.2016                                                                                        №16

О создании комиссии по обследованию печного отопления,

электропроводки в жилых помещений отдельных категорий

граждан и приемке выполненных работ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании протокола № 1 от 18.02.2016 комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усть-Таркского района, руководствуясь Уставом Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, администрация Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, постановляет:

- Утвердить состав комиссии по обследованию печного отопления, электропроводки в жилых помещений отдельных категорий граждан, и принятию решения о необходимости проведения ремонтных работ с расчетом стоимости необходимых материалов и работ, приемке выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки требованиям пожарной безопасности согласно приложению 1.

- Утвердить Порядок деятельности комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях граждан, а также по проверке соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и (или) электропроводки требованиям пожарной безопасности согласно приложению 2.

- По результатам комиссионных обследований составить акты обследований по прилагаемой форме (приложение 3), полученную по результатам обследований информацию о наличии визуального повреждения печей и электропроводок, иных нарушениях требований пожарной безопасности, использовать для планирования выделения необходимых средств на указанные нужды;

- Провести пожарно-профилактическую работу по обучению граждан по месту их жительства мерам пожарной безопасности в быту, с обязательным вручением гражданам типовых «Памяток о мерах пожарной безопасности в быту» согласно приложению 4;

- В срок до 01.04.2016 по результатам комиссионных обследований представить в КЧСПБ района (через отдел ТБЧСиМР) обобщенные сведения о количестве домов, в которых требуется провести ремонт печного отопления и электропроводки с предварительными расчетами необходимых финансовых средств на указанные цели;

- Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления и на сайте администрации Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области                                                              Ю.И. Садовничая

О.А. Рубцова, 29-634

СОГЛАСОВАНО

Документ проверен на

Коррупциогенность__________________ Рубцова О.А. заместитель главы Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (председатель антикоррупциогенной комиссии)

Расчет рассылки:

В дело администрации                                    - 1

Прокуратура                                                     - 1

Комиссии                                                            -1

_____________________________

ИТОГО:   3 экз.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 26.02.2016 № 16

СОСТАВ

по обследованию печного отопления, электропроводки в жилых помещений отдельных категорий граждан, и принятию решения о необходимости проведения ремонтных работ с расчетом стоимости необходимых материалов и работ, приемке выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки

Садовничая Юлия Игоревна - председатель комиссии;

Олейник Алексей Валерьевич - заместитель председателя комиссии;

Рубцова Ольга Анатольевна - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Баникардт Александр Николаевич – участковый уполномоченный полиции;

Курбатова Галина Георгиевна – специалист по социальной работе МБУ КЦСОН;

Ачекин Владимир Александрович – командир Еланского отдельного поста ПЧ 127.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 26.02.2016 № 16

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях граждан, а также по проверке соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и (или) электропроводки требованиям пожарной безопасности

- Комиссия по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях граждан, а также по проверке соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и (или) электропроводки требованиям пожарной безопасности (далее - Комиссия) создается постановлением администрации Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

- Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

- Деятельностью Комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

- Основными задачами и функциями Комиссии являются:

- проведение обследования состояния печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях граждан;

-  составления акта обследования состояния печного отопления и (или) электропроводки в жилом помещении;

-  составление акта проверки соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и (или) электропроводки требованиям пожарной безопасности.

5. Комиссия проводит обследование состояния печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях граждан на основании протокола № 1 от 18.02.2016 комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усть-Таркского района.

6. В процессе обследования членами Комиссии принимается решение о необходимости проведения ремонта отопительной печи и (или) электропроводки, а также определяется стоимость необходимых материалов и работ, либо отсутствие такой необходимости.

7. Секретарь Комиссии, в течение 5 дней со дня обследования составляет акт обследования состояния печного отопления и (или) электропроводки в жилом помещении, подписывает членами Комиссии, а также председателем Комиссии и (или) его заместителем и направляет акт в КЧСПБ района (через отдел ТБЧСиМР) для решения вопроса.

8. Проверка соответствия выполненных работ по ремонту печного отопления и (или) электропроводки требованиям пожарной безопасности осуществляется Комиссией после проведения гражданами ремонта печного отопления и (или) электропроводки. Акты проверок хранятся в делах Комиссии.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 26.02.2016 № 16

(наименование органа местного самоуправления)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

места проживания, на соответствие требованиям пожарной безопасности

| Дата заполнения |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДУЕМОМ ЗДАНИИ (ПОМЕЩЕНИИ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип обследуемого объекта: |  |  |
|  |  |  |  | число |  |  | (частный жилой дом, квартира, комната и др.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Место нахождения (адрес): |  |  |
|  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этаж размещения (этажность): |  |  |
|  |  |  |  | год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проживающих: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФИО, тел., собственника (арендатора), обследуемого объекта: |  |  |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДУЕМОГО ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Находятся в собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата последнего обследования (проверки) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (вид собственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендуемое помещение (помещения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение инструктажа по мерам ПБ |  |  |  |  |  |
|  | (данные об арендаторе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие исправных первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |  |
| Печное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Газовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрификация здания (помещения): |  |  |  |  |  |
| Водяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключен |  |  |  |  |  |
| Иное* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отключен |  |  |  |  |  |
| *Указать тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал стен: |  |  | Тип перекрытий (материал): |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБ |  |  | Межэтажные: |  | Надподвальные: |  |  | Чердачные: |  |  |
| Кирпич |  |  | ЖБ |  | ЖБ |  | ЖБ |  |  |  |
| Дерево |  |  | Дерево |  | Дерево |  | Дерево |  |  |  |
| Иное* |  |  | Иное* |  | Иное* |  | Иное* |  |  |  |
| *Указать материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяемые вопросы при обследовании:

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Да |  |  | Нет |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов осуществляется в установленном правилами эксплуатации режиме с соблюдением мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы проверены и отремонтированы, не имеют видимых повреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымовые трубы печей и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелены |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электросети и электрооборудование эксплуатируются в регламентированном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | не используются провода и кабели с поврежденной изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | не используются сети-времянки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | не используется электрооборудование не заводского (кустарного) изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | не эксплуатируются поврежденные (неисправные) электророзетки, аппараты защиты, ответвительные коробки, электрические удлинители и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Помещения оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В помещениях используется (применяется) открытый огонь |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В помещениях осуществляется курение |  |  |  |  |  |  |  |

Приблизительная сметная стоимость приведения здания (помещения) в пожаробезопасное состояние:_________________________________________тыс. руб.

| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия, представителя обследуемого здания (помещения)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |

| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия, должность руководителя обследования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия, должность представителя муниципального образования (администрации)) |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |

Пояснения по заполнению

Отметка проставляется:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Примечание» отражаются поясняющая запись, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 22.02.2016 № 16

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в быту

- Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек.

- Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.

- Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы.

- Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем.

- Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках.

- Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие веществ и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (длительно) топки.

- Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений.

- Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

- На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.

- Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных детям местах. Не оставляйте детей без присмотра.

При пожаре необходимо позвонить в пожарную охрану по телефону «01», 29-755 (по сотовому телефону «112»), представиться, сообщить где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.